## 220-380V
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C
Município: SERRA ALTA SC
Endereço: Chácara Rural n° 23 e Parte n° 8 do Lote Rural n° 165 - Seção Jundiá
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 4 | 180 | 720
1.2 | Ligação provisória de água | unid | 1 | 85 | 85
1.3 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão | unid | 1 | 850 | 850
1.4 | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 20 | 140 | 2800
1.5 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 564.5 | 4.5 | 2540.25
Subtotal item 1.0 |  |  |  |  | 6995.25
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 225.6 | 20 | 4512
2.2 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 137.64 | 18 | 2477.52
2.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 121.3 | 18 | 2183.4
2.4 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 74.88 | 20 | 1497.6
Subtotal item 2.0 |  |  |  |  | 10670.52
3.0 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico - inclusive aditivo | m² | 84.94 | 16.15 | 1371.781
3.1.2 | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 26.34 | 1020 | 26866.8
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto. | m² | 87.74 | 16.15 | 1417.001
3.2.2 | Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 26.32 | 1020 | 26846.4
Subtotal item 3.0 |  |  |  |  | 56501.982
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES
4.1.1 | Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 10.22 | 1020 | 10424.4
4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 | Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 34.58 | 1020 | 35271.6
4.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m³ | 1.6 | 745 | 1192
4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA
4.4.1 | Laje pré-moldada para cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra, conforme projeto. | m² | 617.89 | 45 | 27805.05
Subtotal item 4.0 |  |  |  |  | 74693.05
5.0 | PAREDES E PAINEIS
5.1 | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | Cobogó de concreto - (7,0x30,0x30,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 48.65 | 75 | 3648.75
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) em volume | m² | 1019.74 | 29.05 | 29623.447
5.2.3 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 33.85 | 240 | 8124
Subtotal item 5.0 |  |  |  |  | 41396.197
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | Porta de Madeira - P01 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 9 | 200 | 1800
6.1.2 | Porta de Madeira - P02 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 6 | 200 | 1200
6.1.3 | Porta de Madeira - P03 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 6 | 430 | 2580
6.1.4 | Porta de Madeira - P05 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 9 | 200 | 1800
6.1.5 | Porta de Madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 200 | 400
6.1.6 | Porta de Madeira - PM04C - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 200 | 400
6.1.7 | Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica | und | 13 | 160 | 2080
6.2 | PORTAS DE FERRO
6.2.1 | Porta de Ferro - PF1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1 | 200 | 200
6.2.2 | Porta de Ferro - PF2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1 | 200 | 200
6.3 | JANELAS DE FERRO
6.3.1 | Janela de Ferro EF-17-A - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm | m² | 3.6 | 280 | 1008
6.3.2 | Janela de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm | m² | 2.52 | 280 | 705.6
6.3.3 | Janela de Ferro EF-19 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 12.96 | 190 | 2462.4
6.3.4 | Janela de Ferro EF-28 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 2.16 | 250 | 540
6.3.5 | Janela de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 34.56 | 250 | 8640
6.3.6 | Janela de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm | m² | 8.28 | 280 | 2318.4
6.4 | FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHE I)
6.4.1 | Estrutura metálica com vidro fixo 8 mm | m² | 5.75 | 240 | 1380
Subtotal item 6.0 |  |  |  |  | 27714.4
7.0 | COBERTURA
7.1 | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 595.08 | 52.5 | 31241.7
7.2 | Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m² | 595.08 | 39.5 | 23505.66
7.3 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 159 | 9.8 | 1558.2
7.4 | Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm | m | 6.5 | 20 | 130
Subtotal item 7.0 |  |  |  |  | 56435.56
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÀO
8.1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo | m² | 148.52 | 5.2 | 772.304
8.2 | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 239.33 | 26 | 6222.58
Subtotal item 8.0 |  |  |  |  | 6994.884
9.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
9.1 | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 1872.27 | 2.9 | 5429.583
9.2 | Chapisco de aderência em lajes prémoldadas | m² | 617.89 | 5.45 | 3367.5005
9.3 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 698.15 | 12.15 | 8482.5225
9.4 | Reboco tipo paulista para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm | m² | 1174.12 | 9.2 | 10801.904
9.5 | Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm | m² | 617.89 | 11.2 | 6920.368
9.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 493.21 | 30.25 | 14919.6025
9.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 204.94 | 31.35 | 6424.869
Subtotal item 9.0 |  |  |  |  | 56346.3495
10.0 | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 739.05 | 24 | 17737.2
10.2 | Camada regularizadora e=3cm | m² | 739.05 | 12.7 | 9385.935
10.3 | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 513.25 | 54 | 27715.5
10.4 | Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 14.58 | 56 | 816.48
10.5 | Lastro de areia para o playground | m³ | 28.4 | 92 | 2612.8
10.6 | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 211.22 | 27.3 | 5766.306
10.7 | Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm | m² | 59.93 | 33.6 | 2013.648
10.8 | Piso de pedra rolada | m² | 168.15 | 85 | 14292.75
10.9 | Blocrete intertravado de concreto | m² | 83.4 | 38.05 | 3173.37
Subtotal item 10.0 |  |  |  |  | 83513.989
11.0 | RODAPÉS E PEITORIS
11.1 | Rodapé em massa granilítica h=10 cm | m² | 157.35 | 12.7 | 1998.345
11.2 | Soleira em granito | m | 19.6 | 32.6 | 638.96
11.3 | Peitoril em granito ( 2 x 18 ) cm | m | 2.4 | 38.1 | 91.44
11.4 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 99.45 | 9 | 895.05
Subtotal item 11.0 |  |  |  |  | 3623.795
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1029.62 | 9.5 | 9781.39
12.2 | Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 617.89 | 9.5 | 5869.955
12.3 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1029.62 | 10.3 | 10605.086
12.4 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 617.89 | 10.3 | 6364.267
12.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 133.92 | 12.15 | 1627.128
12.6 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 132.4 | 13.05 | 1727.82
Subtotal item 12.0 |  |  |  |  | 35975.646
13.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V
13.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.1.1 | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 125A e Dispositivo de proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QDG - conforme projeto) | un | 1 | 510 | 510
13.1.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios(QD1 - conforme projeto) | un | 1 | 250 | 250
13.1.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 06 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto) | un | 1 | 440 | 440
13.1.4 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (02 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto) | un | 1 | 385 | 385
13.1.5 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (17 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor tripolar de 70A e 13 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto) | un | 1 | 780 | 780
13.1.6 | Quadro de Comando de motor,de embutir, para 02 motores de 3/4 cv (1 de reserva), completo, para controle automático de nível de reservatórios, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves, lâmpadas e acessórios, conforme detallhes de projeto, com porta e trinco e acessórios | un | 1 | 265 | 265
13.2 | Eletrodutos e Acessórios
13.2.1 | Eletroduto PVC flexível, Ø16mm2 (DN 3/8") | m | 380 | 2.2 | 836
13.2.2 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm2 (DN 1/2") | m | 125 | 2.9 | 362.5
13.2.3 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm2 (DN 3/4") | m | 90 | 3.5 | 315
13.2.4 | Eletroduto Ø31mm (DN 1") | m | 55 | 8.35 | 459.25
13.2.5 | Eletroduto Ø41mm (DN 1.1/4") | m | 19 | 13.95 | 265.05
13.2.6 | Eletroduto Ø59mm (DN 2") | m | 16 | 16.8 | 268.8
13.2.7 | Caixa de passagem 40x40 em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 2 | 90 | 180
13.2.8 | Eletroduto Ø75 mm (DN 2.1/2"), inclusive curvas | m | 10 | 23.45 | 234.5
13.2.9 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 2 | 90 | 180
13.3 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, c/ as seguintes seções nominais:
13.3.1 | #1,5 mm2 | m | 80 | 1.35 | 108
13.3.2 | #2,5mm2 | m | 2350 | 1.85 | 4347.5
13.3.3 | #4mm2 | m | 770 | 2.7 | 2079
13.3.4 | #6mm2 | m | 10 | 3.7 | 37
13.3.5 | #10mm2 | m | 152 | 6.65 | 1010.8
13.3.6 | #16mm2 | m | 21 | 6.9 | 144.9
13.3.7 | #25mm2 | m | 104 | 9.85 | 1024.4
13.3.8 | #50mm2 | m | 80 | 17.95 | 1436
13.3.9 | #70mm2 | m | 20 | 25.65 | 513
13.3.10 | #120mm2 | m | 80 | 41.95 | 3356
13.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.4.1 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 84 | 22.05 | 1852.2
13.4.2 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 20 | 22.05 | 441
13.4.3 | Interruptor simples 10 A, completa | un | 38 | 6.6 | 250.8
13.4.4 | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1 | 8.9 | 8.9
13.4.5 | Interruptor com dimmer, completa | un | 1 | 26 | 26
13.4.6 | Luminárias 2x40 W completa | un | 52 | 74.1 | 3853.2
13.4.7 | Luminárias 2x20 W completa | un | 8 | 68.8 | 550.4
13.4.8 | Luminárias incandescentes 100W | un | 6 | 2.9 | 17.4
13.4.9 | Arandelas 100W | un | 12 | 28 | 336
13.4.10 | Caixas de passagem 4x4"para tomada/interruptor | un | 32 | 12 | 384
13.4.11 | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 79 | 8 | 632
13.4.12 | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 70 | 16 | 1120
13.5 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
13.5.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
13.5.1.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 798.2 | 1596.4
13.5.1.2 | Switch de 24 portas | un | 2 | 891.8 | 1783.6
13.5.1.3 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 409.5 | 409.5
13.5.1.4 | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 4 | 32.5 | 130
13.5.1.5 | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | 25 | 100
13.5.1.6 | Trava Path Panel | un | 4 | 2.5 | 10
13.5.1.7 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 815.1 | 1630.2
13.5.1.8 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 87.1 | 87.1
13.5.2 | CABOS EM PAR TRANÇADOS
13.5.2.1 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms-Categoria 6 | m | 480 | 3.15 | 1512
13.5.2.2 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 6 | 5.1 | 30.6
13.5.2.3 | Cabo coaxial | m | 35 | 2.15 | 75.25
13.5.3 | CABOS DE CONEXÃO
13.5.3.1 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 pontas - 1,50m | un | 24 | 32.3 | 775.2
13.5.3.2 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 22.1 | 331.5
13.5.3.3 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 em 1 ponta - 1,50m | un | 24 | 18.2 | 436.8
13.5.3.4 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível c/ RJ 45 nas 2 pontas - 3,0m | un | 24 | 37.7 | 904.8
13.5.4 | TOMADAS
13.5.4.1 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 24 | 32.5 | 780
13.5.4.2 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 4 | 3.15 | 12.6
13.5.5 | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.5.5.1 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 1 | 320 | 320
13.5.5.2 | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 75 | 150
13.5.5.3 | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada | un | 12 | 55 | 660
13.5.5.4 | Derivação "T" de 59 mm conforme detalhe de projeto | un | 8 | 12 | 96
13.5.5.5 | Derivação "L" de 59 mm conforme detalhe de projeto | un | 3 | 10 | 30
13.5.6 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
13..5.6.1 | Eletroduto Ø100mm, inclusive curvas | m | 22 | 40.6 | 893.2
13..5.6.2 | Eletroduto Ø59mm, inclusive curvas | m | 61 | 16.8 | 1024.8
Subtotal item 13.0 |  |  |  |  | 43039.15
14.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
14.1.1 | Chuveiro eletrico sendo chuveiro de plastico - 110 e 220 V | un | 12 | 38 | 456
14.1.2 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 2 | 78 | 156
14.1.3 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/4" | un | 1 | 115 | 115
14.1.4 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 4 | 146 | 584
14.1.5 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2" | un | 1 | 152 | 152
14.1.6 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 8 | 51 | 408
14.1.7 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 23 | 48 | 1104
14.1.8 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 12 | 65 | 780
14.1.9 | Tubo PVC soldável diâmetro 25 mm, inclusive conexões | m | 179 | 9.35 | 1673.65
14.1.10 | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive conexões | m | 128.3 | 18.4 | 2360.72
14.1.11 | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 75mm, inclusive conexões | m | 60 | 41 | 2460
14.1.12 | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 15 | 138.6 | 2079
14.1.13 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 | 69.7 | 69.7
14.1.14 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 10.000 litros | un | 1 | 1900 | 1900
14.1.15 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 60.5 | 60.5
14.1.16 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | m | 24 | 7.25 | 174
14.1.17 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 | 60.7 | 60.7
14.1.18 | Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 2 | 61.35 | 122.7
14.1.19 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 728 | 728
14.1.20 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 | 54 | 486
14.1.21 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 | 216 | 432
14.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
14.2.1 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12 | 33.5 | 402
14.2.2 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18 | 30.2 | 543.6
14.2.3 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 | 11.1 | 22.2
14.3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.3.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
14.3.1.1 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 48 | 17.25 | 828
14.3.1.2 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 21 | 38 | 798
14.3.1.3 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 78 | 55 | 4290
14.3.2 | ACESSÓRIOS
14.3.2.1 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 7 | 46.15 | 323.05
14.3.2.2 | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 8 | 69 | 552
14.3.2.3 | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 8 | 16.65 | 133.2
14.3.2.4 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 1 | 82 | 82
14.3.2.5 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 2 | 74 | 148
14.3.2.6 | Caixa de brita 40x40cm | un | 1 | 82 | 82
14.3.2.7 | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 | 1320 | 1320
14.3.2.8 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 | 16.6 | 16.6
14.3.2.9 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários) | m | 13 | 22 | 286
Subtotal item 14.0 |  |  |  |  | 26188.62
15.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15.1 | Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm | un | 15 | 11.55 | 173.25
15.2 | Antiespuma 150mm | un | 1 | 12 | 12
15.3 | Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha 100x140x50 - Redonda | un | 6 | 32 | 192
15.4 | Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 150 x 150 x 50 - Redonda | un | 1 | 21.7 | 21.7
15.5 | Cap Série Normal 50mm | un | 1 | 3.9 | 3.9
15.6 | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 3 | 23.9 | 71.7
15.7 | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 1 | 23.1 | 23.1
15.8 | Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm | un | 5 | 32 | 160
15.9 | Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm | un | 5 | 23.9 | 119.5
15.10 | Porta Grelha Redondo Branco 100mm | un | 7 | 4.5 | 31.5
15.11 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 9 | 5.5 | 49.5
15.12 | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 1 | 8 | 8
15.13 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43.12 | 26.45 | 1140.524
15.14 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43.17 | 13.4 | 578.478
15.15 | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 72.07 | 18.15 | 1308.0705
15.16 | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 7 | 25 | 175
15.17 | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 82.48 | 27.8 | 2292.944
15.18 | Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 1.72 | 16 | 27.52
15.19 | Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 24.84 | 18.4 | 457.056
15.20 | Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 9.57 | 41 | 392.37
15.21 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 9 | 413 | 3717
15.22 | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 526 | 526
15.23 | Tampa de ferro fundido 1100x1100 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 1 | 230 | 230
15.24 | Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 995.4 | 995.4
15.25 | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2 | 505 | 1010
Subtotal item 15.0 |  |  |  |  | 13716.5125
16.0 | LOUÇAS E METAIS
16.1 | SANIT. PNE - ( Portadores de Necessidades Especiais )
16.1.1 | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 2 | 165 | 330
16.1.2 | Porta sabonete liquido fornecimento | un | 2 | 17.1 | 34.2
16.1.3 | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 170 | 340
16.1.4 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2 | 27.2 | 54.4
16.1.5 | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 2 | 28.65 | 57.3
16.1.6 | Barra de apoio em aluminio anodizado para deficientes físicos | m | 4 | 45 | 180
16.2 | SANIT. INFANTIS (Feminino / Masculino/ Banho I/ Creche II )
16.2.1 | Banheira plástica (cor braca de 20x45x77 cm), com dreno para escoamento de água | un | 2 | 95 | 190
16.2.2 | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1 | 190 | 190
16.2.3 | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 9 | 28.65 | 257.85
16.2.4 | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 11 | 17.1 | 188.1
16.2.5 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 4 | 27.2 | 108.8
16.2.6 | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 9 | 35 | 315
16.2.7 | Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 9 | 210 | 1890
16.3 | SANIT. ADULTOS ( Fem. e Masc. Funcionários )
16.3.1 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2 | 27.2 | 54.4
16.3.2 | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 5 | 34.7 | 173.5
16.3.3 | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 4 | 170 | 680
16.3.4 | Instalação de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 4 | 28.65 | 114.6
16.3.5 | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3 | 17.1 | 51.3
16.4 | COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO
16.4.1 | Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 5 | 155 | 775
16.4.2 | Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1 | 190 | 190
16.4.3 | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1 | 165 | 165
16.4.4 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2 | 27.2 | 54.4
16.4.5 | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 4 | 35 | 140
16.4.6 | Torneira cromada tubo movel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 5 | 160 | 800
16.4.7 | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3 | 17.1 | 51.3
16.4.8 | Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metalica | un | 2 | 171.9 | 343.8
16.5 | SALAS (Creche l, Creche ll, Creche lll, Pré-Escola)
16.5.1 | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 4 | 170 | 680
16.5.2 | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 4 | 17.1 | 68.4
16.6 | JARDINS E PÁTIOS
16.6.1 | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3 | 27.2 | 81.6
Subtotal item 16.0 |  |  |  |  | 8558.95
17.0 | BANCADAS
17.1 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 21.43 | 200 | 4286
17.2 | Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 13.88 | 200 | 2776
17.3 | Prateleira em mármore branco, inclusive esquadros de apoio - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 7 | 440 | 3080
17.4 | Lavatório em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme projeto | m | 9.5 | 405 | 3847.5
17.5 | Banco em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme projeto | m² | 2.94 | 200 | 588
Subtotal item 17.0 |  |  |  |  | 14577.5
18.0 | CASTELO D'AGUA
18.1 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
18.1.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS
18.1.2 | Escavação | m³ | 12 | 18 | 216
18.1.3 | Concreto armado, conforme projeto | m³ | 6.16 | 1020 | 6283.2
18.2 | SUPERESTRUTURA
18.2.1 | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES
18.2.1.1 | Concreto armado - para pilares (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 20.18 | 1020 | 20583.6
18.2.2 | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS
18.2.2.1 | Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 6.53 | 1020 | 6660.6
18.2.3 | LAJE MACIÇA
18.2.3.1 | Concreto armado - para lajes (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 5.78 | 1020 | 5895.6
Subtotal item 18.0 |  |  |  |  | 39639
19.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
19.1 | CAPTAÇÃO
19.1.1 | Fita de alumínio 7/8"x1/8"x 6m, instaladas conforme projeto | un | 58 | 27 | 1566
19.1.2 | Terminal aéreo de alumínio 7/8"x1/8"x600mm fixação com chapa de encosto horizontal | un | 33 | 6.7 | 221.1
19.1.3 | Curva 90º em fita de alumínio 7/8" x 1/8" | un | 22 | 3.8 | 83.6
19.1.4 | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | un | 1 | 430 | 430
19.2 | CONDUTORES DE DESCIDA
19.2.1 | Condulete de inspeção c/ tampa em PVC 1" | un | 17 | 8.2 | 139.4
19.2.2 | Conector de medição em bronze | un | 17 | 11 | 187
19.2.3 | Abraçadeira tipo "U" simples 1" | un | 68 | 1.35 | 91.8
19.2.4 | Eletroduto roscável pvc 1" x 3,0m. | un | 17 | 15.9 | 270.3
19.2.5 | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 118 | 2.9 | 342.2
19.2.6 | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5 | 4.3 | 21.5
19.2.7 | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1 | 7.6 | 7.6
19.3 | ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
19.3.1 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 19 | 32.5 | 617.5
19.3.2 | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 168 | 5.3 | 890.4
19.3.3 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 121.2 | 606
19.3.4 | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 19 | 2.65 | 50.35
19.3.5 | Tela para equipotencialização em inox 300mm x 1,4mm para casa de gás | m | 1.9 | 16 | 30.4
Subtotal item 19.0 |  |  |  |  | 5555.15
20.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
20.1.1 | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 400 | 7.95 | 3180
20.1.2 | Banco em concreto armado tipo 1 (1,30x0,40m), conforme projeto | un | 11 | 135 | 1485
20.1.3 | Banco em concreto armado tipo 2 (2,80x0,40m), conforme projeto | un | 5 | 290 | 1450
20.1.4 | Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 3 | 290 | 870
Subtotal item 20.0 |  |  |  |  | 6985
21.0 | SERVIÇOS FINAIS
21.1.1 | Limpeza final da obra | m² | 564.5 | 1 | 564.5
Subtotal item 21.0 |  |  |  |  | 564.5
Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  |  | 619686.005
Serra Alta SC em 24 de maio de 2011
MSc. LOIVO BERTOLDI
Engenheiro Civil
CREA/SC 46.997-2

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
C R O N O G R A M A F Í S I C O E F I N A N C E I R O
| MUNICÍPIO: SERRA ALTA SC | [5 empty] | Obra: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C
Cód. | Itens / Meses |  | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | 9 | % | Total | %
1 | Serviços preliminares | 6995.25 | 6995.25 | 100 | [16 empty] | 6995.25 | 1.1288
2 | Movimento de terras | 10670.52 | 10670.52 | 100 | [16 empty] | 10670.52 | 1.7219
3 | Infra-estrutura: Fundações | 56501.982 | 28250.991 | 50 | 28250.991 | 50 | [14 empty] | 56501.982 | 9.1178
4 | Superestrutura | 74693.05 |  |  | 24895.1936 | 33.33 | 24895.1936 | 33.33 | 24902.6629 | 33.34 | [10 empty] | 74693.05 | 12.0534
5 | Paredes e painéis | 41396.197 |  |  |  |  | 20698.0985 | 50 | 20698.0985 | 50 | [10 empty] | 41396.197 | 6.6802
6 | Esquadrias | 27714.4 | [8 empty] | 13857.2 | 50 | 13857.2 | 50 | [6 empty] | 27714.4 | 4.4723
7 | Cobertura | 56435.56 | [6 empty] | 28217.78 | 50 | 28217.78 | 50 | [8 empty] | 56435.56 | 9.1071
8 | Impermeabilização | 6994.884 |  |  | 3497.442 | 50 |  |  |  |  | 3497.442 | 50 | [8 empty] | 6994.884 | 1.1288
9 | Revestimentos de paredes | 56346.3495 | [6 empty] | 18780.2383 | 33.33 | 18780.2383 | 33.33 | 18785.8729 | 33.34 | [6 empty] | 56346.3495 | 9.0927
10 | Pavimentação | 83513.989 |  |  | 20878.4973 | 25 |  |  |  |  | 20878.4973 | 25 | 20878.4973 | 25 |  |  | 20878.4973 | 25 |  |  | 83513.989 | 13.4768
11 | Rodapés e peitoris | 3623.795 | [10 empty] | 1811.8975 | 50 | 1811.8975 | 50 |  |  |  |  | 3623.795 | 0.58478
12 | Pintura | 35975.646 | [12 empty] | 8993.9115 | 25 | 17987.823 | 50 | 8993.9115 | 25 | 35975.646 | 5.8055
13 | Instalação elétrica e eletronica 220/380 V | 43039.15 | [6 empty] | 4303.915 | 10 | 8607.83 | 20 | 8607.83 | 20 | 8607.83 | 20 | 8607.83 | 20 | 4303.915 | 10 | 43039.15 | 6.9453
14 | Instalação hidráulica | 26188.62 |  |  |  |  | 8728.667 | 33.33 | [6 empty] | 4365.643 | 16.67 | 8728.667 | 33.33 | 4365.643 | 16.67 | 26188.62 | 4.2261
15 | Instalação Sanitária | 13716.5125 | [14 empty] | 9144.7989 | 66.67 | 4571.7136 | 33.33 | 13716.5125 | 2.2135
16 | Louças e metais | 8558.95 | [14 empty] | 5706.252 | 66.67 | 2852.698 | 33.33 | 8558.95 | 1.3812
17 | Bancadas | 14577.5 | [14 empty] | 9718.8193 | 66.67 | 4858.6808 | 33.33 | 14577.5 | 2.3524
18 | Castelo d´água | 39639 |  |  |  |  | 19819.5 | 50 | [8 empty] | 19819.5 | 50 |  |  | 39639 | 6.3966
19 | Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) | 5555.15 |  |  | 1388.7875 | 25 | 1388.7875 | 25 | [8 empty] | 2777.575 | 50 |  |  | 5555.15 | 0.89645
20 | Serviços diversos | 6985 | [14 empty] | 6985 | 100 |  |  | 6985 | 1.1272
21 | Serviços finais | 564.5 | [14 empty] | 282.25 | 50 | 282.25 | 50 | 564.5 | 0.091095
| TOTAL SIMPLES | 619686.005 | 45916.761 | 7.4097 | 78910.9113 | 12.734 | 75530.2466 | 12.1885 | 96902.6947 | 15.6374 | 93838.9875 | 15.143 | 63941.2977 | 10.3183 | 23779.282 | 3.8373 | 110637.0124 | 17.8537 | 30228.8119 | 4.8781 | 619686.005 | 100
| TOTAL ACUMULADO |  | 45916.761 | 7.4097 | 124827.6723 | 20.1437 | 200357.9189 | 32.3322 | 297260.6136 | 47.9696 | 391099.6011 | 63.1125 | 455040.8988 | 73.4309 | 478820.1807 | 77.2682 | 589457.1931 | 95.1219 | 619686.005 | 100 | 619686.005 | 100
Serra Alta SC em 24 de maio de 2011
MSc. LOIVO BERTOLDI
Engenheiro Civil
CREA/SC 46.997-2
Note on I1: Usuario: